## 1. Erősáram
Farkas Balázs EV 9173, Győrladamér, Mátyás király utca 16. tel.: 30/2375346 e-mail: b.farkas@lvt-vill.hu
Munkaszám: T-418/01 | [7 empty] | Dátum: 2018.04.06.
Mocsa község önkormányzata Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítás 2911 Mocsa, Kocsi út 2. hrsz.: 1005 Villamos KIVITELI Erősáramú hálózatok KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
Figyelem: Bármely a költségvetésben szereplő típusmegjelölés csak a termék műszaki, esztétikai követelményeit adja meg. Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve azok hiányában a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak. Ezen megfelelőségi bizonylatokat mellékelni kell az ajánlathoz! A típúsváltozásokat a tervezővel és a megrendelővel jóvá kell hagyatni.
|  |  |  | Egység |  | Össz
Tétel | Megnevezés | Menny. | ME | Anyag | Díj | Anyag | Díj | Összesen
Külső villamos munkák
1 | Kutatóárok készítése, meglévő közművek nyomvonalának ellenörzésére | 2 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kábelárok határvonalak kijelölésével, földki- termeléssel,két oldalán padka készítésével, árokfenék egyengetésével, földvisszatöltéssel, döngöléssel 0,7m mélységig 0,4m széles | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Homokágy készítése homok széthordásával és elterítésével 0,10m vastagságban 0,40m árokszélességben | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kábeljelző szalag | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Lépésálló védőcső földbe elhelyezve Symalen M50/40 | 75 | m
| Külső villamos munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kábeltartó szerkezetek
6 | Vékonyfalú védőcső falhoronyba elágazó és szerelvénydobozokkal, horonyvéséssel Univolt VRM 16 mm | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Vékonyfalú védőcső falhoronyba elágazó és szerelvénydobozokkal, horonyvéséssel Univolt VRM 20 mm | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Vékonyfalú védőcső falhoronyba elágazó és szerelvénydobozokkal, horonyvéséssel Univolt VRM 25 mm | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Vékonyfalú védőcső falhoronyba elágazó és szerelvénydobozokkal, horonyvéséssel Univolt VRM 40 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Vastagfalú védőcső tartószerkezetre szerelve Univolt UPRM 20 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Vastagfalú védőcső tartószerkezetre szerelve Univolt UPRM 25 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Lépésálló védőcső betonba elhelyezve Symalen M20/16 | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Lépésálló védőcső betonba elhelyezve Symalen M32/25 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Kábeltartó szerkezetek összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kábelek, vezetékek
14 | Kábel fektetése tartószerkezetre NYY-J kábel - 5×16mm2 | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYY-J kábel - 5×6mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYM-J kábel - 5×2,5mm2 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYM-J kábel - 3×2,5mm2 | 750 | m |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYM-J kábel - 3×1,5mm2 | 1100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre NYM-O kábel - 2×1,5mm2 | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
20 | MKh-1 kV Cu Z/S vezeték védőcsőbe húzva 25mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
21 | MKh-1 kV Cu Z/S vezeték védőcsőbe húzva 16mm2 | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0
22 | MKh-1 kV Cu Z/S vezeték védőcsőbe húzva 6mm2 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Kiskábel fektetése tartószerkezetre YSLY kábel - 2x2x0,8mm2 | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Kábelek, vezetékek összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szerelvények Billentyűkkel, burkolatokkal, és keretekkel
24 | Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér II.s.+F dugaszoló aljzat, IP20 (gyerekvédett) | 73 | db |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér Csillárkapcsoló, IP20 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér 1. sk kapcsoló, IP20 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér 1. sk vátókapcsoló, IP20 | 18 | db |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér 1. sk keresztváltó kapcsoló, IP20 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér II.s.+F dugaszoló aljzat, IP44 (gyerekvédett) | 13 | db |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Schneider Sedna, süllyesztett kivitelű fehér II. sk kapcsoló, IP44 | 13 | db |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Kulcsos kapcsoló | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Munkahely kialakítás, Schneider Sedna 4x230V-os Normál dugalj 2xRJ45 adatcsatlakozó Cat6 UTP | 8 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Wifi, Schneider Sedna, falon kivüli 1db 1xRJ45 adatcsatlakozó Cat6 UTP (Vakfedél) |  | db |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Kültéri Mozgárérzékelő B.E.G. LUXOMAT RC-PLUS 230 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Szerelvények összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Lámpatestek Elektronikus előtéttel szerelve A lámpatestek tartalmazzák a fényforrások, és a szükséges tartószerkezetek árát
35 | L1-es jelű lámpatest OMS TDO ECO - FDH G5 1x49W, IP65 | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
36 | L2-es jelű lámpatest OMS AD-CLASSIC PAR-V2 2x49W FDH IP20 | 11 | db |  |  | 0 | 0 | 0
37 | L3-as jelű lámpatest OMS UX-CLASSIC N PAR 2x36W FD, IP20 | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
38 | L4-es jelű lámpatest Vyrtych PULI4-218-EP, 2x18W, G24q2, IP40 | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0
39 | L5-ös jelű lámpatest Vyrtych CORSO-126-EP, 1x26W, G24q2, IP65 | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Tükör világító lámpatest Regiolux MLS T5 1x14W G5, IP65 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Kültéri oldalfali lámpatest +2,65m Vyrtych CORSO-126-EP, 1x26W, G24q3, IP65 | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Kijáratjelző lámpatest HYBRYD PROFILIGHT CT LED | 11 | db |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Biztonsági világitás, falon kivüli HYBRYD OWA ALSU | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Biztonsági világitás, mennyezeti HYBRYD OWA FL | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Lámpatestek összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Elosztó-berendezések 30% tartalék hellyel
45 | "M" JELŰ mérő V-10 számú terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
46 | "FE" JELŰ elosztó V-11 számú terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
47 | "E1" JELŰ elosztó V-12 számú terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
48 | "E2" JELŰ elosztó V-13 számú terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Elosztó-berendezések összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Villámvédelem, EPH,
48 | Villámvédelmi felfogócsúcs ∅16mm aluminium min. 1,0m-rel a tető fölé nyújtva tetőtartóval | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Villámvédelmi levezető, vízcseppentő J.Pröpster vezetékmandzsetta | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Villámvédelmi Összekötő vezeték ∅8mm horg. Köracél Tetőtartóval, 5cm-es kiemeléssel Védett térben vezetve, 1,0m-enként tartóval | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Nagy kiterjedésű fémtárgyak, korlátok, felvonó szerkezet bekötése villámvédelmi rendszerbe | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Levezető, D=12-as horganyzott köracél Falba szerelten 1,5m-en ként rögzítve | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Mérőpont kialakítás, talajszinttől +1,5m-en Zárható fém lemezajtóval takarva | 4 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Földelőösszekötő, 0,7m mély földárokban ∅10mm horg. Köracél földmunkavégzéssel, helyreállítással | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Felállás EPH,részére d=10mm horg. Köracél, 2m-es véggel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Földelőszonda, 3m keresztköldelő | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Villámvédelmi csavaros kötőelem horganyzott kivitelben | 45 | db |  |  | 0 | 0 | 0
58 | EPH sínek | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
59 | EPH bekötés | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Villámvédelem, EPH összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Egyéb munkák, berendezések
60 | Motor bekötés próba indítással, ellenőrzéssel (ventilátor, stb.) | 8 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Gépészeti berendezések bekötése (pisoár, légkezelő, zsalú, csappantyú, stb.) | 3 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Mozgássérült WC-szett - 2db Hívó húzókapcsoló, LED-es visszajelző lámpával, 2m-es perlonzsinorral - Törlő nyomógomb, LED-es emlékeztető lámpával - 1db Szobai jelzőlámpa optikai és akusztikus jelzéshez - Tápegység: 24V AC, 1A - Kulcsal zárható müanyag fali dobozban - Kábelezéssel (30m) és apróanyagokkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Egyéb munkák, berendezések összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mérés, dokumentántálás
#REF! | Fogyasztásmérőhely áramszolgáltatói ügyintézése. | 1 | klt
#REF! | Érintésvédelmi,Tűzvédelmi Szabványossági és villámvédelmi Felülvizsgálatok, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | Villamos berendezések MSZ 2364-610:2003 Első ellenőrzés c. szabvány szerinti felülvizsgálat | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | Teljes terhelés alatt, elosztóberendezésekről hőfényképek készítése, szakértői vélemény készítésével. | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | Megvilágítási szint méretezése MSZ EN 12464-1:2003 c. szabvány szerinti felülvizsgálat helyiségenként | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | Megvalósulási, és átadási dokumentáció készítése papír és elektrónikus(DWG) formátumban, szakáganként | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Mérés, dokumentántálás összesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MINDÖSSZESEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0